Ввод в эксплуатацию новых объектов электрохозяйства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Затраты млн. руб. | Документы |
| 1. | Кабельная линия 10 кВ ТП 770 – КТПН 440В L- 3028 м. | 12,6370176, 100000 | 1.Договор № ОТП – 16 -00683 от 11.11.2016 г.- об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям2 Технические условия № 04-16-117 от 11.11.2016 г.3.Акт об осуществлении технологического присоединения № ПРЭС – 1019 от 21.11.2018 г.4 Акт о выполнении технических условий № ПРЭС – 1019 от 09.11.18 г.5 Договор подряда на прокладку кабельной линии с ООО «Строитель»» на территории ООО «Терминал «Сероглазка»» от 20.06.2018г. |
| 2 | КТПН 440В 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | 2,960359 | Включена в сеть кабельную, структурированную.  |