|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  ( п. 11(б) Постановления №24 от 21.01.2004г.) | **Ед. изм.** | **2021 г.** |
| Основные потребительские характеристики регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию. |  |  |
| Баланс электрической энергии , в том числе: |  |  |
| Отпуск эл. энергии в сеть и отпуск эл. энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителями эл. энергии и территориальными сетевыми организациями , присоединенных к сетям сетевой организации. | тыс. кВт/ч | СН II 8455,0  НН 8079,3 |
| Потери эл. энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении | тыс. кВт/ч  % | 375.7  4.4 |
| Транзит КЭ | тыс. кВт/ч | 8079.3 |
| Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях | тыс. руб. | 1911 |
| Нормативные потери эл. энергии на текущий период | тыс. кВт/ч / %  тыс. кВт/ч / % | СН II - 189,0 / 2,24  НН - 186,7 / 2,26 |
| Мероприятия по снижению уровня потерь в сетях, а так же о сроках исполнения и источниках финансирования. |  | Согласно утвержденной РСТЦ программе энергосбережения 2020-2022гг. Источник финансирования – собственные средства. |
| Перечень зон деятельности сетевой организации в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства находящегося в собственности сетевой организации. |  | г Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, 131.  ООО «Терминал «Сероглазка»» |
| Максимальная мощность трансформаторов 10/0,4 кВ  Разрешенная мощность | МВт  МВт | 3,936  1,800 |